皖质函〔2014〕253号

关于印发《安徽省电梯施工单位分类

监督管理办法(试行)》的通知

各市局，省直管县市场监管局，省特检院

为贯彻落实《安徽省人民政府关于加强电梯安全工作的意见》，建立和完善电梯维护保养单位与从业人员的信用评价、激励和退出机制，实施分类监管，经广泛征求各方意见，省局制定了《安徽省电梯施工单位分类监督管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。为稳妥推进此项工作，将2014年度作为试点年份，评定周期为7月1日至12月31日，自2015年度起正式公布评定结果。

执行中如遇到问题，请及时与省局特种设备处联系。

2014年7月3日

- 安徽省电梯施工单位分类监督管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为规范我省电梯安装、改造、修理和维护保养（以下统称“电梯施工”）单位的行为，建立电梯施工单位激励和退出机制，实施分类监管,依据《特种设备安全法》、《安徽省人民政府办公厅关于加强电梯安全工作的意见》等有关规定，按照《安徽省生产经营单位安全生产分类分级监督管理办法》精神，结合电梯施工行业实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于已取得电梯安装改造维修许可证（以下简称《许可证》），在《许可证》有效期内，在我省从事电梯施工的单位。

第三条 对电梯施工单位实行分级许可、分类监管。分级许可依据国家质检总局颁布的《机电类特种设备安装改造维修许可规则》分为A、B、C三级；分类以电梯施工单位施工及服务质量分为甲类、乙类、丙类、丁类四种类别，对不同类别采取不同的监督管理措施。

第四条 电梯施工单位类别评定以评定周期内总分100分减去累计扣分和加分后的得分为依据，95分以上的，为甲类； 95分以下80分以上的，为乙类；80分以下65分以上的，为丙类；65分以下的，为丁类。

第五条 设区的市级特种设备安全监督管理部门（以下简称“市级监管部门”）负责本辖区内电梯施工单位安全事故、投诉举报、电梯故障、以及定期检验一次合格率统计工作。省级特种设备安全监督管理部门（以下简称“省级监管部门”）负责电梯施工单位维保质量监督抽查、年度统计表汇总、评分和分类的统一发布工作。

对电梯施工单位存在符合注销《许可证》规定条件的，依法按注销其《许可证》的程序及相关规定处理，不予开展得分评定。

第六条  类别评定工作实行每年一评制。

第二章 类别评定

第七条 依据电梯施工单位证后维保质量监督抽查、安全事故、投诉举报统计、电梯故障率统计、定期检验一次合格率等方面，采取量化扣分制，评定分值为100分，分值分别为20分、20分、20分、20分、20分；对施工及服务质量好给予加分，总加分不超过5分。

第八条 省级监管部门每年对在我省从事电梯施工的单位，抽取一台其所维保的电梯进行质量监督抽查，其监督抽查结果作为维保质量监督抽查评分依据，具体见《安徽省电梯维保质量监督抽查办法》。

第九条 电梯施工单位因施工责任发生安全事故，扣分如下：

（一 ）电梯发生一般事故并致人员伤亡的，当年评定等级直接确定为丁级；

（二）电梯发生一般事故但未致人员伤亡的，一次扣10分；

第十条  市级监管部门负责对辖区内针对电梯施工单位的投诉举报进行调查核实，对查实存在如下（一）、（二）、（三）、（四）施工和服务质量问题的，一次扣2分；其他施工或服务质量问题，一次扣1分。

(一)电梯无法正常运行或发生故障困人被投诉；

（二）接到故障通知后，维修人员未能及时（市区内抵达时间不超过30分钟，其他地区不超过1小时）抵达现场实施故障排除和救援;

（三）电梯故障无法及时修复时，未书面通知电梯使用单位停止使用电梯并配合使用单位做好安全防护工作；

（四）对检验机构书面提出的针对电梯施工质量问题，逾期未整改的；

第十一条 电梯使用单位应对电梯施工单位的施工质量进行监督，依据安徽省地方标准《电梯使用安全管理规范》（DB34/T 2088-2014）对本单位使用的因维保原因导致的电梯故障情况及时记录统计，上报至市或县（区）级监管部门。

电梯施工单位由于维保原因导致的故障率扣分如下：故障率为零的，不扣分；低于2%的，扣4分；高于2%低于4%的，扣8分；高于4%低于6%的，扣12分；高于6%低于8%的，扣16分；高于8%的，扣20分。

第十二条  检验机构每年1月20日前将本单位检验的电梯按电梯施工单位进行分类，对定期检验一次合格率进行统计，填写《电梯施工单位定期检验一次合格情况统计表》（附表1）上报省、市级监管部门。

电梯定期检验一次合格率扣分如下：低于60％的，扣20分；高于60%低于75％的，扣15分；高于75%低于90％的，扣10分；高于90%低于95％的，扣5分，高于95%低于100%的扣2分。

第十三条  对社会责任感强、诚实守信、管理规范、服务质量好的电梯施工单位给予加分。

- 本地110电梯应急联动成员，积极承担本地电梯事故应急救援工作经当地政府或市级监管部门确认的，加2分；

- 积极开展电梯安全知识宣传活动经当地市级监管部门确认的，加1分；

- 对得分评定时分值接近甲类或乙类的施工单位，经省局监督检查认定施工单位管理规范、体系健全、档案完整、记录清晰的，加1至2分。

第三章 组织实施

第十四条 市级监管部门应于每年1月底前，将本辖区内电梯施工单位上年度安全事故、投诉举报、电梯故障、定期检验一次合格情况进行统计汇总（见附表2），书面报告省级监管部门。

第十五条 省级监管部门每年于2月底前对上一年度电梯施工单位类别评定情况予公示。电梯施工单位如果对类别评定结果有异议的，可在公示之日起5个工作日内向省级监管部门提出书面申诉。省质级监管部门于公示结束后10个工作日内将电梯施工单位分类情况予以公布。

第四章 分类监管措施

第十六条 《许可证》有效期届满前连续四个评定周期内为甲类的电梯施工单位，其评定结果可作为单位换证的依据，报许可机关审核发证；连续四个评定周期内有两次甲类且未评为丙类或丁类的可以按照质检总局2009年第67号《关于调整改革特种设备行政许可工作的公告》规定采取简易评审程序进行《许可证》的换证评审（同一单位简易评审程序不连续实施两次）；上一年度被评定为甲类的电梯施工单位，其单位下一年度到期的作业人员按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定复审合格，予以换证。

第十七条 依据电梯施工单位的评定类别和证后监督管理要求，采取不同的监督抽查频次，对上一年度被评为丁类的电梯施工单位第二年抽查两次，丙类的第二年抽查一次，连续四年乙类及以上的四年中抽查一次。

第十八条 维保质量监督抽查、安全事故检查、投诉举报查处、以及对检验检测机构反馈问题的核实中，发现电梯施工单位的上述行为如已违反有关法律、法规规定，应当按照相应法律、法规规定处理。

第五章 附则

第十九条 本办法中所称的“行为”均指经查实的行为。

第二十条 本办法中所称的“以上”、“高于”均包含本数，“以下”、“少于”、“低于”均不包含本数。

第二十一条 本办法由安徽省质量技术监督局负责解释。

第二十二条 本办法自发布之日起实施。

附表:

表1、电梯施工单位电梯定期检验一次合格情况统计表

表2、市电梯施工单位安全事故、投诉举报、电梯故障及加分情况汇总表

附件1

电梯施工单位定期检验一次合格情况统计表

填报单位（印章）：                              统计期限：    年  1月1  日至  12  月31   日

| 序号 | 单位名称 | 检验台数 | 检验一次性合格台数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表一式三份，一份由检验机构存档，一份报送至检验机构所在地的市级监管部门，一份报省级监管部门。

附件2

市电梯施工单位安全事故、投诉举报、电梯故障及加分情况汇总表

统计期限：   年 1月 1 日至12月31 日       （单位公章）

| 序号 | 电梯施工单位名称 | 维保数量 （台数） | 扣分项目 |  |  | 加分项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全事故 | 电梯故障（次数） | 投诉举报 （次数） |  |

注：1本表一式两份，一份由市级监管部门存档，一份报送省级监管部门；

2本表维保数量栏填写统计期限内最后一天的实际维保电梯台数，安全事故栏填写本办法第九条对应的条款（一）或（二）号，电梯故障及投诉举报栏填写全统计期限内全年电梯故障次数及投诉举报次数，加分项目栏填写

本办法第十三条对应的条款（一）、（二）或（三）。

抄送：省政府法制办，省政府安委办。

安徽省质监局办公室                   2014年7月18日印发

校对：李增辉